Мониторинговые исследования в воды

Государственным учреждением «Лоевский районный ЦГЭ» в рамках государственного санитарного надзора из общественных шахтных колодцев в феврале месяце было отобрано 20 проб на микробиологические и санитарно-химические показатели для проведения лабораторных исследований с целью изучения качества питьевой воды. Из 20 исследованных проб на санитарно-химические показатели не соответствует санитарным нормам 3 пробы по показателю «нитраты», из 34 проб воды из станции обезжелезивания и коммунального водопровода г.п. Лоев и Лоевского района, 3 пробы не соответствуют требованиям ТНПА по показателю «железо». Все отобранные пробы воды на микробиологические показатели соответствуют требованиям ТНПА.