Основными нарушениями по отделу коммунальной гигиены являются:

Не осуществляется контроль показателей безопасности питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля, в том числе путем проведения лабораторных исследований, а также производственный контроль за качеством атмосферного воздуха.

Не проводится санитарная обработка (механическая очистка (при необходимости), предварительная и повторная промывка) и дезинфекция сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения планово.

Питьевая вода, получаемая потребителями, не соответствует установленным гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности. Не проводится чистка системы шахтных колодцев не реже  одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, а также не проводится внеочередная чистка системы при получении результатов исследований питьевой воды о ее несоответствии установленным гигиеническим нормативам.

Контейнерные площадки не содержатся в чистоте, в населенных пунктах имеются несанкционированные свалки.